INSTALACIONES DE GASOLEO PARA VEHICULOS

- IP04 –

# CERTIFICADO DE INSTALACIONES DE GASOLEO PARA SUMINISTRO A VEHICULOS PROPIEDAD DEL TITULAR. # Válido para instalaciones de almacenamiento de gasóleo, de superficie y con capacidad no superior a 3.000 l en interior y 5.000 en exterior para gasóleo.

# EMPRESA INSTALADORA

Nombre …………………………………………………………………………………………….

Dirección …………………………………………………………………………………………..

Población …………….. Nº Registro empresa ………………… expedido en …………………….

INSTALADOR AUTORIZADO

Nombre ……………………………………………………………………………………………...

Instalador autorizado combustibles líquidos nº…..…………….……… expedido en………………

Instalador autorizado productos petrolíferos nº ....…………….……… expedido en………………

CERTIFICA:

1º ) Haber realizado / modificado / revisado / ampliado ( 1 ) la instalación siguiente:

DATOS DE LA INSTALACION:

Titular:………………………………………………...………….CIF/NIF………………………

Ubicación:………………………………………………………………………………...….……

Población:…………………………………………………………………………………………

Actividad ( 2 ) …………………………………………………………………………………….

Capacidad total de almacenamiento (lts.) ………………

2º) Que dicha instalación se adapta al RD 706/2017 por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.

Fecha			Firma				Sello de la empresa

_______________________________

- Táchese lo que no proceda.

- En caso de que se trate de actividad industrial, agrícola o ganadera especificar.

## DISEÑO DE LA INSTALACION

1.- TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Capacidad total de almacenamiento ………………..……..Nº tanques …………………

Fabricante ………………..................................................................................................

Nº Fabricación ……………. …………………………………………………………….

Forma:      	 Cilíndrico           	 Paralepipedo

Material: 	   Chapa de acero	    Polietileno HD        Plástico reforzado F.V.

Otros ……………………………………………………………………….

Nº Exp. C-

2.- TUBERIAS Y ACCESORIOS

2.1.- Material   Acero        Cobre        Plástico      Otros

El material cumple con la Norma UNE correspondiente  Sí

2.2.- Protección contra la corrosión:

Recubrimiento adecuado    Si                     Material resistente a la corrosión  Si

Protección catódica    Si                             Otros sistemas …………………………

3.- CONEXIONES

3.1.- Carga del tanque (Para tanques con capacidad de 3.000 a 5.000 l)

Carga mediante conexiones de dos acoplamientos rápidos abiertos  Si

Dispositivo para evitar rebose por llenado excesivo  Si

# 3.2.- Ventilación

Tubería de ventilación  > 25 mm para tanques de capacidad menor de 3.000 l  Si

Tubería de ventilación  > 40 mm para tanques de capacidad mayor de 3.000 l  Si

Ventilación de tanques correcta  Si       Ventilación correcta de locales  Si

# 3.3.- Extracción del gasoleo

Diámetro de tubería ………... mm

- Aspiración  Con Válvula de retención anti-retorno  Si / Con válvula antisifonamiento  Si

Válvula manual de corte

- Impulsión  Con Válvula de impacto  Si

- Gravedad

Medición del Producto:  Sonda Electrónica

Sondeo Manual

4.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN

- Interior de la edificación (max 3000 litros)

- Exterior de la edificación (max 5000 litros)

Doble pared   Si  Protección contra impactos exteriores  Si Bandeja recogida 

Simple pared   Si    Cubeto /  Bandeja de recogida

Distancias según UNE-EN 13121-4/UNE 53993 IN / UNE 109500 IN / UNE 41501 IN  Si

5.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Forma de suministro  Gravedad    Bomba manual    Bomba eléctrica    Impulsión

Suministro a vehículos del titular   Equipo de Suministro

Bomba, manguera y bequerel

6.- INSTALACION ELECTRICA

Dispone de las protecciones eléctricas reglamentarias.  Si

Equipos y aparatos eléctricos a tierra según R.E.B.T.  Si

Instalaciones eléctricas incluidas emplazamientos incluidos dentro de las zonas clasificadas según ITC-BT-29  Si

7.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Señalización según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.           Si

Equipo automático de detección, alarma y extinción (Productos Clase B)     Si

Extintores:

Almacenamiento.

Eficacia 144 B ( min )            Si        Dist. a extintor ( max. 10m )  Si

Equipo de suministro.

Eficacia 144 B ( min )            Si        Dist. a extintor ( max. 10m )  Si

Compresor.

Eficacia 21 B ( min )              Si

Cuadro Eléctrico.

Eficacia 21 B ( min )              Si

8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Impreso de Comunicación, modelo E0017                                                     Si

Croquis de la instalación                                                                                 Si

Certificado de Fabricación del Depósito                                                         Si

Declaración de conformidad del Equipo de Suministro/Surtidor                   Si

Justificante de abono de la tasa correspondiente                                            Si

A cumplimentar por la Administración: Teniendo en cuenta lo establecido en el Capítulo III del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas se le comunica que, con fecha ___________________________, se procede a inscribir la citada instalación en el Registro de Instalaciones de Combustible asignándole el nº de expediente _______________________