INSTALACIONES DE PRODUCTOS

PETROLIFEROS PARA USO PROPIO

-  IP-03  -

# CERTIFICADO DE INSTALACIONES PETROLIFERAS DE USO PROPIO. Válido para instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos de las clases C o D para uso propio con capacidad inferior a 3.000 lts. en interior o 5.000 lts. en exterior de las edificaciones.

# EMPRESA INSTALADORA

Nombre ………………………………………    Dirección ……………………………………….

Población …………….. Nº Registro empresa ………………… expedido en …………………….

INSTALADOR AUTORIZADO

Nombre …………………………………………………………………………………

Instalador autorizado combustibles líquidos nº…..…………….……… expedido en………………

Instalador autorizado productos petrolíferos nº  ....…………….……… expedido en………………

CERTIFICA:

1º ) Haber realizado / modificado / revisado / ampliado ( 1 ) la instalación siguiente:

Titular: ……………………………………………….CIF/NIF ………...…………………………..

Dirección: Calle ………………………………………………………… nº………. piso …………

Población  ………………………………… Actividad ( 2 ) ……………………………………….

Capacidad total de almacenamiento ( lts. ) ……………… Destino ( 3 ) ……………………….…..

Producto       Gasóleo A		 Gasóleo B		 Gasóleo C

2º) Que dicha instalación se adapta al RD 1523/1999 por el que se modifica la MI-IP-03, de “ Instalaciones Petrolíferas para uso propio “, y que se han realizado las pruebas en el lugar de emplazamiento con resultado satisfactorio.

Fecha			Firma				Sello de la empresa

_______________________________________

- Táchese lo que no proceda.

- En caso de que se trate de actividad industrial, agrícola o ganadera especificar.

- Destino: Calefacción y/o ACS, grupo electrógeno, suministro a medios de transporte interno.

## DISEÑO DE LA INSTALACION

1.- TANQUES DE ALMACENAMIENTO (Se adjunta certificado de fabricación y pruebas)

Capacidad ………………. Nº tanques ………………… Fabricante ………………...

Nº Fabricación …………….         Forma:       Cilíndrico            Paralepipedico

Material  Chapa de acero       Polietileno HD        Plástico reforzado F.V.    Otros ……….

2.- TUBERIAS Y ACCESORIOS

2.1 Material   Acero        Cobre        Plástico      Otros

El material cumple con la Norma UNE correspondiente  Sí

2.2 Protección contra la corrosión:

Recubrimiento adecuado    Si                     Material resistente a la corrosión  Si

Protección catódica    Si                             Otros sistemas …………………………

Nº Exp. C-

3.- CONEXIONES

3.1 Carga del tanque

Diámetro tubería de carga ……… mm

Carga mediante conexiones de dos acoplamientos rápidos abiertos( Tanques > 3.000 lts )   Si

Dispositivo para evitar rebose por llenado excesivo ( Tanques > 3.000 lts. )  Si

Boca de carga desplazada    Sí                     Distancia < 10 mts.  Sí

# 3.2 Ventilación

Tubería de ventilación  > 25 mm para tanques de capacidad menor de 3.000 l  Si

Tubería de ventilación  > 40 mm para tanques de capacidad mayor de 3.000 l  Si

Ventilación de tanques correcta  Si     Ventilación del local ( si procede )  correcta   Si

# 3.3 Extracción del gasóleo

Diámetro tubería de extracción ………. mm                Válvula de corte a la salida   Sí

Válvula antirretorno  Si

4.- FORMA DE INSTALACION

Enterrado    Superficie

### 4.1 Enterrado

Interior de la edificación                                 Exterior de la edificación

Distancia del tanque a límite de propiedad mayor  0,5 mts.  Si

Sistema de detección de fugas es:  Cubeto con tubo buzo

Doble pared con detección de fugas

Otros ……………………………..

### 4.2 Superficie

Sí    No necesita protección contra impactos.

Tanque  1.000 l. con bandeja de recogida de vertidos capacidad  10% Vol. tanque.  Si

Tanque > 1.000 l. con cubeto de recogida de vertidos.  Si

Tanque de doble pared.  Si

4.2.1 Superficie en interior de edificaciones

Distancia entre tanque y caldera o llama:

En proyección horizontal > 1m   Si          Con tabique separador RF-120  > 0,5 mts.  Si

4.2.2 Superficie en exterior de edificaciones

Distancia a limites de propiedad > 0,75 mts.  Si

Distancia a otros edificios > 0,75 mts.  Si

Distancia a locales de publica concurrencia >1,5 mts.  Si

5.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MOTORES TERMICOS

Existen equipos de suministro y control  Si

Forma de suministro     Gravedad                Bomba manual                 Bomba eléctrica

Materiales resistentes a hidrocarburos  Si

Los elementos del boquerel y llave de corte no producen chispas  Si

El local donde se instalan los equipos se considera de riesgo medio ( según NBE-CPI 96 )  Si

Emplazamiento de los equipos:    Interior de la edificación       Exterior de la edificación

6- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Se instalan extintores de eficacia mínima 89B  Si                          Agente extintor. Polvo.  Si

Zona de almacenamiento. Extintor colocado.  Si  Distancia menor a 15 mts. ( Interior )     Si

Distancia menor a 25 mts. ( Exterior )    Si

Surtidor ( si existe ). Extintor colocado.  Si    Distancia menor a 25 mts. ( Interior )            Si

CROQUIS DE LA INSTALACION

( A cumplimentar por la Administración ) A los efectos de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y del art. 33 del RD 1523/1999 por la que se modifica la IP-03, de “ Instalaciones Petrolíferas para uso propio “ ha sido presentado este certificado en el Servicio Provincial de Economía y Empleo de Huesca, a los efectos de la puesta en servicio de la instalación descrita. Nº EXPEDIENTE C-